贵州省公路建设养护集团有限公司综合业务用房

洁具供应及安装公开询价函

各意向供应商   ：

贵州省公路建设养护集团有限公司综合业务用房建设项目洁具供应及安装需要采购，现邀请有意向单位参加竞价。主要采购内容及要求如下：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 限价（单价，元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷蹲便器 | L≥600mm，W≥450mm，安装高度小于等于280mm，带存水弯。 | 个 | 112 | 200.00 | 不含安装 |
| 2 | 脚踏式延时阀 | 铜镀铬，直排，带进出水弯管 | 个 | 112 | 240.00 | 不含安装 |
| 3 | 陶瓷坐便器 | 最小尺寸：650*350*700 坑距；(300/400)冲水量；3.5/5.0L，一级水效 | 个 | 12 | 700.00 | 含安装 |
| 4 | 洗手池 | 台下式，长≥500mm，宽≥350mm，≥高250mm | 个 | 26 | 260.00 | 含下水器配件，含安装 |
| 5 | 感应一体立式小便斗 | 最小尺寸：D350*W300*H900mm 进水方式：后进水 排水方式：地排水 安装方式：落地式 适配感应器 | 个 | 64 | 1200.00 | 含安装 |
| 6 | 陶瓷拖布池 | 最小尺寸：500*400*500 | 个 | 12 | 400.00 | 含安装 |
| 7 | 洗手池冷热龙头 | 材质：铜镀铬 | 个 | 26 | 240.00 | 含安装 |
| 8 | 拖布池龙头 | 材质：铜镀铬 | 个 | 12 | 50.00 | 含安装 |
| 9 | 角阀 | 材质：铜镀铬 | 个 | 76 | 20.00 | 含安装 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.洁具品牌为箭牌、九牧、恒洁、惠达、东鹏等品牌；符合国家强制性标准、制造商企业标准及其他相关标准。

2.蹲便器及脚阀供货时间预计为9月中旬，其他产品供货时间预计为10月中旬。

- 3.产品制造商为相关品牌制造商，不得使用委托生产（即贴牌）产品；

- 4.同一产品可提供1-2个规格产品进行报价；

- 5.同一品牌仅限1家供应商进行报价。若同一品牌出现两个及以上供应商报价，则按以下原则认定：仅有1家可提供品牌制造商授权书的，该供应商报价视为有效报价；若两个及以上供应商出具了授权书的，该品牌报价视为无效报价；若均无授权书的，该品牌报价视为无效报价。

6.报价为含税费（增值税专用发票）、含运输及卸货（卸货并搬运至场内指定位置）、含安装（部分产品需安装）综合价格。

7.报价截止时间：2024年9月2日15:00前。

8.各供应商单项报价不得超过限价。

9.总价最低的3个供应商（同一产品有2个规格的，以标价低的规格产品计算）为候选供应商。结合相关产品选型选款等由询价人自主在候选供应商内确定采购对象。

10.报价人不得为失信被执行人或有失信被执行记录。

请意向供应商在报价截止时间前针对本次询价内容通过邮件告知我方报价，报价文件接收邮箱： 18798035629@163.com 。

报价资料应包括：

- 1、已报价盖章的报价函（扫描件及word电子版）；

- 2、已盖章的营业执照（扫描件）;

- 3、相关品牌授权书（扫描件）；

- 4、报价产品样册。

- 贵州省公路建设养护集团有限公司

- 综合业务用房施工项目经理部

- 2024年8月30日

- （联系人：赵工；电话：18798882526）

报价函

致： 贵州省公路建设养护集团有限公司综合业务用房施工项目经理部

- 我方已认真研究询价函后，自愿对洁具供应及安装项目进行报价，具体如下。

- 报价品牌：

| 序号 | 产品名称 | 型号（厂商型号） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷蹲便器 |  | 个 | 112 | 200.00 |  |
| 2 | 脚踏式延时阀 |  | 个 | 112 | 240.00 |  |
| 3 | 陶瓷坐便器 |  | 个 | 12 | 700.00 |  |
| 4 | 洗手池 |  | 个 | 26 | 260.00 |  |
| 5 | 感应一体立式小便斗 |  | 个 | 64 | 1200.00 |  |
| 6 | 陶瓷拖布池 |  | 个 | 12 | 400.00 |  |
| 7 | 洗手池冷热龙头 |  | 个 | 26 | 240.00 |  |
| 8 | 拖布池龙头 |  | 个 | 12 | 50.00 |  |
| 9 | 角阀 |  | 个 | 76 | 20.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：我方已详细审查全部询价函，我们完全理解并同意放弃对这方面有误解的权利。

我方承诺如中选，在项目实施全过程中工作行为受询价人监督，严格按相关标准规范进行施工。

报  价  人：                            （盖章）

日      期：  2024年    月     日

（联系人：           ， 联系电话：                  ）