竞争性谈判公告

贵州省公路建设养护集团有限公司贵安新区分公司 自行组织采购一批强电项目材料，该项目将使用竞争性谈判方式采购，特邀请有关单位参加竞标，现将公告如下：

1、竞标项目： 强电项目材料   
2、项目编号： 202601    
3、项目概况

3.1 项目采购方：贵州省公路建设养护集团有限公司贵安新区分公司
3.2 采购货物规格数量：

	序号
	产品名称
	产品规格
	单位
	预估数量

	1
	配网智能网关
	C25
	个
	7.0000

	2
	配电物联低压智能开关
	630A
	台
	10.0000

	3
	配电物联低压智能开关
	400A
	台
	2.0000

	4
	配电物联低压智能开关
	250A
	台
	4.0000

	5
	无源温度传感器
	无源
	个
	49.0000

	6
	无线温度采集器
	(811)(台变高压侧桩头测温)
	台
	7.0000

	7
	测温天线
	天线
	台
	7.0000

	8
	视频监控
	(电鸿版)
	台
	7.0000

	9
	水浸传感器
	(电鸿版)
	台
	7.0000

	10
	烟雾传感器
	(电鸿版)
	个
	7.0000

	11
	温湿度传感器
	(电鸿版)
	只
	7.0000

	12
	门状态传感器
	(电鸿版)
	只
	7.0000

	13
	以太网线综合
	以太网线
	m
	700.0000

	14
	485 RS485线
	RS485线
	m
	700.0000

	15
	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线
	ZR-RVSP-2×2×1mm²ZR-RVSP-2×1mm²
	m
	700.0000

	16
	φ32PVC管
	φ32×1.5×6000
	根
	7.0000

	17
	φ32角弯(45°)
	φ32×1.5
	只
	11.0000

	18
	φ32角弯(90°)
	φ32×1.5
	只
	130.0000

	19
	φ32三通
	φ32×1.5
	只
	11.0000

	20
	φ32直接
	φ32×1.5
	只
	22.0000

	21
	基础钢筋
	钢筋
	kg
	19,148.3100

	22
	基础主筋
	HRB400
	kg
	1,000.5000

	23
	接地极
	L50*5*2000
	套
	10.0000

	24
	C型线夹
	C型
	个
	2.0000

	25
	石粉
	石粉
	m³
	236.4800

	26
	管枕
	管枕
	个
	i60.00

	27
	管塞
	管塞
	个
	32.0000

	28
	耐张线夹(戴绝缘罩）
	NLL-5
	套
	567.0000

	29
	玻璃绝缘子
	70B/146
	只
	1,217.0000

	30
	球头挂环
	QP-7
	套
	1,361.0000

	31
	碗头挂板
	W-7B
	套
	1,361.0000

	32
	直角挂板
	Z-7
	套
	1,299.0000

	33
	铝并沟线夹
	JB-4
	个
	464.0000

	34
	角钢横担
	HD75/15-230,∠75*6*1500(380V)
	组
	14.0000

	35
	角钢横担
	HD75/15-230,∠75*6*1500(380V)
	组
	14.0000

	36
	M垫铁
	MD-60-230,-6*60*350
	块
	130.0000

	37
	双头螺栓
	MS18*330
	套
	56.0000

	38
	异径并沟线夹
	JBY-3(50mm2~300mm2)(带绝缘罩)
	个
	818.0000

	39
	通用型穿刺接地验电挂环
	FDL-50m2-240mm2(带绝缘罩)(380V-架空）
	套
	654.0000

	40
	抱箍 (II型)
	BG2-80-230,-8*80*504
	付
	62.0000

	41
	部分预应力锥形水泥杆
	Z-230*12*0*BY(分段式，法兰盘连接)
	根
	32.0000

	42
	架空杆塔标示牌
	电力专用
	块
	85.0000

	43
	I型四孔门架
	∠50*5*850-1
	付
	551.0000

	44
	相色蝶式绝缘子
	ED-2(白色)
	只
	874.0000

	45
	相色蝶式绝缘子
	ED-2(黄色)
	只
	778.0000

	46
	相色蝶式绝缘子
	ED-2(绿色)
	只
	556.0000

	47
	相色蝶式绝缘子
	ED-2(红色)
	只
	512.0000

	48
	单头螺栓
	MS16*110,双母双垫
	套
	2,724.0000

	49
	膨胀螺栓
	MS12*120(膨胀螺栓)
	套
	3,536.0000

	50
	耐张线夹(带绝缘罩）
	ALL-3,(螺栓型、带绝缘罩)
	套
	112.0000

	51
	角钢横担
	HD75/15-230(低压),∠75*6*1500(380V)
	根
	394.0000

	52
	M垫铁
	MD-60-190,-6*60*310
	块
	677.0000

	53
	双头螺栓
	MS18*300
	套
	1,020.0000

	54
	低压针式绝缘子
	P-6T,IV级防污，低压
	只
	136.0000

	55
	耐张线夹(带绝缘罩)
	NLL-2,(螺栓型、带绝缘罩)
	套
	332.0000

	56
	角钢横担
	HD63/08-230,∠63*6*850(380V)
	组
	293.0000

	57
	U型抱箍
	C16-200,φ16*626
	付
	163.0000

	58
	S拉线板-6*60-272
	拉线板-6*60-272
	套
	732.0000

	59
	I型二孔门架
	∠50×5×650-I
	付
	11.0000

	60
	异径并沟线夹
	JBY-2(16mm2-120mm2)(带绝缘罩)
	个
	848.0000

	61
	膨胀螺栓M8*80
	M8*80空心砖专用膨胀螺栓
	套
	156.0000

	62
	PVC管卡
	φ32(管卡)
	只
	946.0000

	63
	铝并沟线夹
	JB-3
	个
	40.0000

	64
	延长环
	(环体整锻PH型)PH-10
	套
	107.0000

	65
	楔形线夹
	AE-2
	个
	315.0000

	66
	拉线绝缘子
	JH10-90(复合材质)
	只
	105.0000

	67
	UT线夹(可调式)
	NT-2
	个
	105.0000

	68
	拉线棒
	LB20-2000,φ20*2000
	套
	99.0000

	69
	U型挂环
	L-25
	个
	105.0000

	70
	拉线盘
	LP-8
	块
	99.0000

	71
	自锁式钢扎带
	304不锈钢材质，1200mm×8mm×0.25mm
	根
	34.0000

	72
	0.4KV沿墙敷设导线 接地装置
	PCL-1KV-70mm2-240mm2(带绝缘罩)
	套
	3.0000

	73
	10KV线路相序标志牌
	φ160mm-0.8mm,(黄、绿、红各一块，铝制反光板)
	块
	4.0000

	74
	Ⅱ型二孔门架
	∠50*5*650-11
	付
	225.0000

	75
	II型四孔门架
	Z50*5*850-11
	个
	136.0000

	76
	绝缘导线用耐张线夹(带绝缘罩)
	NXJ-70
	套
	287.0000

	77
	相色蝶式绝缘子
	ED-1(黄色)
	只
	179.0000

	78
	相色蝶式绝缘子
	ED-1(绿色)
	只
	179.0000

	79
	相色蝶式绝缘子
	ED-1(红色)
	只
	179.0000

	80
	相色蝶式绝缘子
	ED-1(白色)
	只
	179.0000

	81
	双头螺栓
	MS18*350
	套
	24.0000

	82
	铝并沟线夹
	JB-2
	个
	92.0000

	83
	抱箍 (II型)
	BG2-80-250,-8*80*535
	付
	27.0000

	84
	垂直接地体
	∠50*5*1500(低压重复接地)
	根
	112.0000

	85
	接地装置水平接地极
	低压重复接地-50*5镀锌扁钢
	m
	336.0000

	86
	接地引上线
	-5*50*3000(黄绿双色)
	支
	28.0000

	87
	单头螺栓
	M10*40,一母一垫
	套
	30.0000

	88
	铝端子
	DL-50
	个
	30.0000

	89
	M垫铁
	MD-60-270,-6*60*390
	块
	24.0000

	90
	角钢横担
	HD63/12-230,∠63*6*1200(380V)
	组
	96.0000

	91
	双头螺栓
	MSI8*310
	套
	100.0000

	92
	预应力锥形水泥杆
	Z-190*12*K*Y
	根
	49.0000

	93
	柱式瓷瓶
	PSQ-15T
	只
	110.0000

	94
	耐张联板
	NL-80-585,-8×80×585
	块
	26.0000

	95
	柱式瓷瓶
	PSQ-15M
	只
	12.0000

	96
	底盘
	DP-8
	块
	8.0000

	97
	拉线盘
	LP-10
	块
	6.0000

	98
	拉线棒
	LB20-2500,φ20×2500
	套
	1.0000

	99
	UT线夹(可调式)
	NT-3
	个
	2.0000

	100
	耐张线夹(螺栓型、带绝缘罩)
	(带绝缘罩)NLL-3
	套
	6.0000

	101
	玻璃绝缘子
	70B/146
	只
	372.0000

	102
	U型挂环
	[-7
	个
	62.0000

	103
	自锁式钢扎带1200mm×8mm×0.25m
	304不锈钢材质
	根
	120.0000

	104
	双头螺栓
	MS18×340
	套
	140.0000

	105
	单头螺栓
	M16*130,双母双垫
	套
	708.0000

	106
	预应力锥形水泥杆
	Z-190*12*M*BY
	根
	1.0000

	107
	预应力锥形水泥杆
	Z-190*15*K*Y(分段式，法兰盘连接)
	根
	16.0000

	108
	预应力锥形水泥杆
	Z-190*12*K*Y(分段式，法兰盘连接)
	根
	2.0000

	109
	绝缘导线用耐张线夹(带绝缘罩)
	NXJ-240
	套
	28.0000

	110
	斜撑横担(台区联络)
	∠80×7×1700
	组
	4.0000

	111
	PVC管双抱箍
	SBG40G-250
	套
	2.0000

	112
	PVC管双抱箍
	SBG40G-230
	套
	2.0000

	113
	PVC管双抱箍
	SBG40G-220
	套
	2.0000

	114
	斜撑横担(台区联络)
	∠63×6×1540
	组
	4.0000

	115
	单头螺栓
	M16*50,双母双垫
	套
	4.0000

	116
	单头螺栓
	M12*40,一母一垫
	套
	12.0000

	117
	PVC管角弯
	φ110×4角弯(45°)
	只
	8.0000

	118
	PVC管
	φ110×4×6000
	根
	3.0000

	119
	PVC管角弯
	φ110×4角弯(90°)
	只
	16.0000

	120
	部分预应力锥形水泥杆
	Z-310×15×U×BY(分段式，法兰盘连接)
	根
	23.0000

	121
	角钢横担
	HD80/15-230,∠80×7×1500
	根
	24.0000

	122
	斜撑横担
	XHD-50/10,503×5×960
	组
	140.0000

	123
	抱箍(II型)
	BG2-80-210,-8*80*473
	付
	13.0000

	124
	瓷横担绝缘子
	CS-210(含螺栓)
	只
	2.0000

	125
	单顶单抱箍(I型)
	BG3-80-190,-8×80×441
	付
	3.0000

	126
	单顶单抱箍(I型)
	BG3-80-300,-8×80×641
	付
	25.0000

	127
	角钢横担
	HD80/17-350,∠80×7×1700
	根
	50.0000

	128
	M垫铁
	MD-60-310,-6×60×430
	块
	50.0000

	129
	双头螺栓
	MS18*430
	套
	100.0000

	130
	耐张联板
	NL-80-635,-8×80×635
	块
	50.0000

	131
	抱箍(II型)
	BG2-80-320,-8×80×645
	付
	24.0000

	132
	单回路架空线路标示牌
	320mm×260mm×0.8mm(铝质反光板)
	块
	30.0000

	133
	双顶双抱箍
	BGSS-190
	付
	4.0000

	134
	角钢横担
	HD90/15-230,∠90×8×1500
	根
	2.0000

	135
	楔形线夹
	AE-3
	个
	6.0000

	136
	拉线绝缘子
	JH10-120(复合材质)
	只
	2.0000

	137
	拉线棒
	LB24-3100,φ24×3100
	套
	2.0000

	138
	U型挂环
	L-30
	个
	2.0000

	139
	拉线盘
	LP-12
	块
	2.0000

	140
	M垫铁
	MD-60-390,-6*60*510
	块
	2.0000

	141
	抱箍(II型)
	BC2-80-380,-8×80×739
	付
	2.0000

	142
	绝缘导线用耐张线夹(带绝缘罩)
	NXJ-120
	套
	32.0000

	143
	混凝土电杆
	230mm*12m
	根
	5.0000

	144
	铝线鼻子
	DL-50
	只
	2.0000

	145
	扁钢
	250
	m
	68.0000

	146
	螺栓
	M16*45
	付
	2.0000

	147
	C型线夹(配绝缘保护罩)
	C13
	个
	24.0000

	148
	C型线夹(配绝缘保护罩)
	C22
	个
	15.0000

	149
	C型线夹(配绝缘保护罩)
	C23
	个
	17.0000

	150
	C型线夹(配绝缘保护罩)
	C53
	个
	10.0000

	151
	C型线夹(配绝缘保护罩)
	C43
	个
	48.0000

	152
	U型挂环
	L-7B
	个
	123.0000

	153
	绝缘罩
	AXLZ
	个
	123.0000

	154
	耐张线夹
	AXL-
	付
	123.0000

	155
	球头挂环
	QP-7
	个
	123.0000

	156
	碗头挂板
	W-7B
	个
	123.0000

	157
	蝶式绝缘子
	ED-1
	只
	42.0000

	158
	双铁头瓷拉棒
	SL-15/30
	个
	123.0000

	159
	蝶式瓷瓶
	ED-1
	个
	123.0000

	160
	U型抱箍
	C16-190
	付
	2.0000

	161
	U型抱箍
	L16-210
	付
	5.0000

	162
	T型四线直线墙担
	63*6
	付
	70.0000

	163
	Y型四线转角墙担
	63*6
	付
	4.0000

	164
	门型I型四线墙担
	63*6
	付
	47.0000

	165
	门型II型四线墙担
	63*6
	付
	8.0000

	166
	角钢横担
	DHD70/15-220
	根
	10.0000

	167
	角钢横担
	DHD70/15-260
	根
	33.0000

	168
	0.4KV线路相序牌
	φ120mm
	套
	95.0000

	169
	单头螺栓
	M16*120
	套
	528.0000

	170
	双头螺栓
	MS18*350
	套
	56.0000

	171
	双头螺栓
	MS18*310
	套
	16.0000

	172
	膨胀螺栓
	M12*130
	套
	423.0000

	173
	膨胀螺栓
	M12*100
	套
	4.0000

	174
	铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
	JKLYJ-1kV-1×240mm2
	千米
	21.6870

	175
	铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
	JKLYJ-1kV-1×70mm2
	千米
	15.9900

	176
	铝芯交联聚乙烯绝缘架空线
	JKLYJ-1kV-1×120mm2
	千米
	6.5510

	177
	聚氯乙烯绝缘、护套电线
	BLVV-300/500V-1×16mm2
	米
	2,963.3400

	178
	聚氯乙烯绝缘、护套电线
	BLVV-300/500V-1×35mm2
	米
	82.9610

	179
	钢绞线
	GJ-70(拉线)
	吨
	1.0890

	180
	铝芯低压电线(黄绿交替色)
	BLV-450/750V-1×50nm2
	米
	156.5500

	181
	钢绞线
	GJ-50(拉线)
	吨
	0.0120

	182
	铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
	JKLYJ-10kV-1×70nm2
	千米
	0.5030

	183
	铝芯交联聚乙烯绝缘架空线
	JKLYJ-10kV-1×240mm2
	千米
	4.2080

	184
	钢绞线
	GJ-100
	m
	60.0000

	185
	台架变电杆组合包
	/包1/1
	套
	3.0000

	186
	台架变横担组合包
	/包2-1/T
	套
	5.0000

	187
	台架变台担组合包
	/包2-2/T
	套
	5.0000

	188
	台架变铁附件组合包
	/包2-3/1-1(桥架模块)
	套
	3.0000

	189
	台架变铁附件组合包
	/包2-3/Ⅱ(桥架模块)
	套
	2.0000

	190
	台架变标准金具组合包
	/包3/400
	组
	3.0000

	191
	台架变标准金具组合包
	/包3/100-200
	组
	2.0000

	192
	台架变绝缘子模块
	/包4
	套
	5.0000

	193
	台架变变压器组合包S20-400KVA
	/包5-1/SH15-400
	套
	2.0000

	194
	台架变配电箱组合包
	/包5-2/II-30
	套
	2.0000

	195
	台架变跌落式开关组合包
	/包5-3/400
	套
	3.0000

	196
	低压避雷器
	低压避雷器
	台
	3.0000

	197
	台架变避雷器组合包
	/包5-4
	套
	3.0000

	198
	台架变线缆组合包
	/包6/(I~Ⅱ)-400
	套
	3.0000

	199
	台架变桥架组合包
	/包7-1/IⅡ
	套
	3.0000

	200
	台架变桥架附件组合包
	/包7-2/I
	套
	3.0000

	201
	台架变标牌组合包
	/包8
	套
	3.0000

	202
	配变监测计量终端 3×220/380V
	1(10)A,全网通4G通信
	台
	3.0000

	203
	集中器
	(全网通4G通信、窄带载波)
	台
	3.0000

	204
	10kV户外隔离开关
	GW9-12.5kV-630A(硅橡胶)
	台
	3.0000

	205
	台架变变压器组合包S20-200KVA
	/包5-1/SHI5-200
	套
	1.0000

	206
	台架变配电箱组合包
	/包5-2/II-60
	套
	1.0000

	207
	柱上式低压台区联络开关箱
	L800×W380×H1450(不锈钢)
	套
	2.0000

	208
	低压电缆分支箱
	进四出
	套
	1.0000


3.3 合同期限：直至项目结束
3.4 送达地点：贵安新区马场镇，本次 强电项目材料采购报价为到场含税价（报价含注明税率），数量根据实际收货量为准。
3.5结算方式：
1）、定金：无预付款。

2）、乙方货物抵达甲方指定地点，经甲方抽检验收合格后，每月15日对账，对账后开具全额增值税专用发票报销；发票是甲方向乙方支付货款时的唯一支付凭证。

3）、甲方收到发票后，一个月内支付乙方货款。

4）、调价机制：整个供货期内不予上涨。

4、投标资料组成要求：

4.1公司介绍资料、图片；

4.2提供单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证、生产许可证等，如为复印件均按国家要求盖相关公章；

4.3法人代表委托授权书，必须法人代表签字盖章，否则视为无效；

4.4报价响应文件；
4.5供应能力：

需提供各类产品名称、规格、产地、近期产品质量检测报告及产品合格证；

凡与报价有关的其他优惠方案可在介绍资料中说明；
供货组织方案：根据需方供货要求、时间和库容等具体情况，供方编制详细的供货组织方案。方案要求包括资源保障措施、人员组织安排、运输组织、每批货物供货时间及数量的组织安排、应急供应措施等内容。

4.6往年合作单位及近期业绩，附合同及收料单加盖公章；

公司承诺书，承诺书加盖公章及授权人签字。
质量要求

    达到国家现行验收规范标准及招标人要求，当国家或行业有新的标准颁布或出台时，按新标准执行。投标方应提供每批次材料的质量合格证明文件（或复印件）。出现质量异议时，双方取样送双方共同认可的省级质量监督检验机构进行检验，由此所发生的一切费用由过错一方承担。
6、采购文件获取
6.1采购文件获取地址： 贵安新区马场镇项目部会议室                 
联系人:  王德勇                                                   

电  话:  18884912579                                             

7、竞谈费用
7.1采购文件不收取费用，投标费用由投标方自行承担。

8、申请人资格要求 

8.1 报价人必须是已在中国境内依法登记注册的供应商，并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照上载明的营业期限时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力；

8.2 具有独立承担民事责任的能力；

8.3 具有良好的商业信誉；

8.4 具有本项目供应能力；

8.5 本次谈判不接受联合体申请。
9、响应文件递交

9.1 响应文件递交截止时间：2026年 05 月 09 日 09 时 30 分，投交地址： 贵安新区马场镇项目部会议室
9.2 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
9.3 联系方式

购买方: 贵州省公路建设养护集团有限公司贵安新区分公司                            

地   址: 贵安新区马场镇项目部会议室                                

联系人:  王德勇                                                      

电  话:  18884912579                                               

其他要求

    参加竞谈单位请携带公章、委托书参与竞谈。
                采购单位：贵州省公路建设养护集团有限公司贵安新区分公司
                               2026年 04 月 28 日  
